## Slide 1: Offentligt referat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2019 i: Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S

## Slide 2: Mødedeltagere
Formand Per Tærsbøl
Næstformand Gitte Kondrup
Bestyrelsesmedlem Michael Mathiesen
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jacobsen
Bestyrelsesmedlem Jens Jensen
Bestyrelsesmedlem Dennis Knudsen
Bestyrelsesmedlem Michael Madsen
Bestyrelsesmedlem Jørgen E. Hansen
Bestyrelsesmedlem Steffen Agger
Afbud:
Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen
Adm. Direktør Jacob Brønnum
Økonomichef Thomas Pihl
Plan og Projektchef Claus Bo Frederiksen
Direktionskonsulent Anne-Cathrine S. Tolsøe (referent)

## Slide 3: Dagsorden
Beslutnings-punkter
1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af protokollater
3. Formanden og Direktionen orienterer
4. Økonomi- og ledelsesrapportering
5. Klimatilpasningsplan for Helsingør Kommune 2014
13. Eventuelt
6. Regnvandsafledning - Espergærde
7. Status Havledningen
12. Mødeplan 2019
Proces- og beslutningspunkter
10. Fravigelse af tavshedspligt
8. Status Hospitalsgrunden
11. Kommunikation
9. Status Snekkersten Vandværk

## Slide 4: 1. Godkendelse af dagsorden
Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.
Dagsordenen blev godkendt.

## Slide 5: 2. Underskrift af Protokollat
Referat fra bestyrelsesmøder i selskaberne afholdt den 30. april 2019 blev udsendt den 8. maj 2019.
Der indkom ikke bemærkninger til referatet, der herefter er godkendt af den samlede bestyrelse.
Protokollat underskrives således, jf. Forretningsordenens pkt. 10.1.
Protokollatet blev underskrevet.

## Slide 6: 3. Formanden og Direktionen orienterer
Bestyrelsesformanden orienterer mundtligt om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne.
Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne, herunder
            Ny procedure for underskrivelse af referater i Admincontrol.
Direktionen orienterede om ovenstående, samt at der på bestyrelsesmødet i august i forbindelse med behandling af budgetforudsætninger vil blive drøftet takststruktur for vand på baggrund af forslag fra bestyrelsesmedlem Steffen Agger.

## Slide 7: 4. Økonomi- og ledelsesrapportering
Tavshedspligt ej fraveget for dette punkt – dog følger på næste slides et resumé af det på bestyrelsesmødet gennemgåede punkt.

## Slide 8: LIS-rapportering
LIS rapporteringen pr. april ÅTD 2019 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser samt drifts- og produktionsforhold.
Afsætningen af drikkevand var 3 pct. over budget. Ledningstabet i vandselskabet var over budget, hvilket undersøges, både i forhold til datagrundlag og eventuelle lækager på ledningsnettet. Det rensede spildevand var 16 pct. over budget. Stigningen kan især henføres til store nedbørsmængder i marts måned.

## Slide 9: Nettoomsætning og driftsresultat
Vandselskabernes nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. april ÅTD 2019 blev præsenteret for bestyrelsen.
Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 14,0 mio.kr., mod budgetteret 13,5 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 0,9 mio.kr. mod budgetteret 0,9 mio.kr.
Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 30,9 mio.kr., mod budgetteret 29,6 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde minus 1,3 mio.kr. mod budgetteret minus 4,4 mio.kr. Stigningen kan både henføres til lidt højere indtægter og lidt lavere omkostninger.

## Slide 10: Regulatoriske forhold
Begge selskabernes foreløbigt opgjorte regulatoriske forhold pr. april 2019 blev præsenteret for bestyrelsen.

## Slide 11: Anlægsinvesteringer
Anlægsrapporteringen pr. april 2019 blev præsenteret for bestyrelsen.
Der er ved udgangen af april investeret for 26,1 mio.kr. i drikkevandselskabet og 10,2 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 34 pct. henholdsvis 11 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2019.
Bestyrelsen tog den samlede økonomi- og ledelsesrapportering for vandselskaberne til efterretning.

## Slide 12: 5. Klimatilpasningsplan for Helsingør Kommune 2014
På Byrådsmøde den 27. maj 2019 blev Forsyning Helsingør anmodet om at tage stilling til borgernes mulighed for fritagelse for spildevandsafgift ved genanvendt regnvand, som det fremgår af Klimatilpasningsplan 2014.
Klimatilpasningsplan 2014 blev vedtaget i Byrådet den 27. januar 2014.
Bestyrelsen i Forsyning Helsingør godkendte den 25. august 2015 spildevandsstrategi for Forsyning Helsingør.

## Slide 14: Spildevandsstrategi 2015 - uddrag

## Slide 15: 5. Klimatilpasningsplan 2014 - Indstilling
Forsyning Helsingør har således tidligere vurderet, at det ikke anses for rentabelt at fritage genanvendt regnvand for spildevandsafgift, herunder da vandet uanset skal føres i anlagte ledninger frem til rensningsanlæg.
På denne baggrund indstiller direktionen, at
At selskabet meddeler Byrådet, at fritagelse for spildevandsafgift for genanvendt regnvand fortsat ikke imødekommes.
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Slide 16: Punkter til orientering

## Slide 17: 6. Regnvandsafledning Espergærde – aktuelle udfordringer og løsningsmuligheder

## Slide 18: 6. Regnvandsafledning Espergærde
  I dag:
  Sydkystens renseanlæg – begrænset hydraulisk og stofmæssig kapacitet
  Overløb til Munkesøvandløbet og Øresund (badevand)
  Lugtgener fra åbent spildevandsbassin ved Hornbækvej
  Oversvømmelser på terræn i forbindelse med kraftig regn pga. et hydraulisk overbelastet kloaksystem
  Belastede vandløb (Munkesøvandløbet og Søbækrenden)
  I de kommende år:
  Nye boligområder – Kelleris og Espergærde erhvervsområde
  Nyt industriområde – Mørdrup vest
  Klimaændringer med mere og kraftigere nedbørshændelser
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## Slide 19: Status Havledningen
7. Status Havledningen

## Slide 20
Montage af pumpestation

## Slide 21
Pumpestation - primo juni
Udgifter/budget Tid
Pumpestation og
Ø 1400 kloakledning 5,5 mill Maj – juni
Havledning 9,5 mill August - november
Flytning af
pumpestation mm. 1 mill December
Forventede udgifter 16 mill
Budget 25,5 mill

## Slide 22: En kort redegørelse for forudsætninger for det valgte anlæg

## Slide 23: Forudsætninger - Model til beregning af forurening

## Slide 24: Undersøgte udledningspunkter

## Slide 25: Eksempel på strømforhold og spredning

## Slide 26: Antal årlige overskridelser
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## Slide 27
8. HOSPITALSGRUNDEN - STATUS

## Slide 28
Felt 8; Regnvands bassin. Placeret mellem felt 7 og 2. Se separat præsentation
Felt 6.2; Sjælsø Management – 56 Ældreboliger – Luksus byggeri – Lokalplan mangler – Juni 19
Felt 2; Sjælsø Management – 16 lejligheder – Lokalplan mangler – Møde med kunde juni 19
Felt 3; Sjælsø Management – 16 Lejligheder – Lokalplan mangler – Møde med kunde juni 19
Felt 5+6; Nord Partners – Der er ingen planer endnu. FH har lagt varme ind til nr 6. Projekt kommer sandsynligvis 2021
Ordrede/aftalte projekter
Projekter under op handling
Opfølgnings Møde planlagt

## Slide 29: Bassinløsning

## Slide 30: Øvrige udfordringer
Nedsivningsevnen på den sydlige del af Klostermosevej undersøges. Hvis det er nedsivningsegnet, skal der vejvandet frakobles og nedsives i grøfter eller faskiner
Der skal indhentes ny udledningstilladelse
Helsingør Kommune vil have udløbsledningerne deklareret
FH har anmodet om hjælp til ekspropriation, hvis ikke grundejer frivilligt vil medvirke til ovenstående

## Slide 31: Undersøgelse af mulighed for vejafvanding
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## Slide 32
9. STATUS SNEKKERSTEN VANDVÆRK

## Slide 33: 9. Snekkersten Vandværk
Tidsplan - Stade
Aktivitet | % udført | Leveringsdato
Projektering | 100 | 
Udførelse, Byggeri | 85 | 30-11-2019
Udførelse, Proces anlæg | 10 | 30-11-2019
Indkøring | 0 | 16-04-2020
Nedrivning af gammelt vandværk | 0 | 14-08-2020
Økonomi
Bevilling = 80 mio. kr.
Betalingsplan/aftaler følges
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## Slide 34: 10. Fravigelse af tavshedspligt
Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.
Formand og direktion indstiller, at
Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 4, af hvilket der dog udarbejdes et resumé.
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

## Slide 35: 11. Kommunikation
Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet.
Ej behov for yderligere ekstern kommunikation.

## Slide 36: 12. Mødeplan 2019
Følgende bestyrelsesmøder er aftalt for begge selskaber:
Mødeplan 2019:
Torsdag den 29. august 2019
Torsdag den 14. november 2019
Torsdag den 12. december 2019

## Slide 37: 13. Eventuelt
Intet at berette.